Załącznik nr 5

Cliver

- oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie odpowiednie dla wielkości terenu i ilości widzów

w szczególności:

- nagłośnienie minimum 6 kW na stronę,

- 3 mikrofony bezprzewodowe na statywach,

- 3 odsłuchy,

- 2 linie stereo,

- możliwość podłączenia na scene playera – linia stereo (mikser, d-box),

- oświetlenie: sceniczne ciepłe.

· umożliwienie Wykonawcy wykonania próby akustycznej (około 10 minut) bezpośrednio przed

Występem.

Top Girls

- Możliwość podłączenia na scenie playera - linia stereo (mikser, d-box).

- 2 mikrofony bezprzewodowe.

- Monitory na scenie.

Extazy

- na scenie powinien znajdować się przynajmniej jeden odsłuch,

(system monitorowy minimum 200 W, system nagłośnieniowy - plener nie mniej niż 2kw na stronę),

(jeden wokal główny - jeden mikrofon),

Zespół przywozi ze sobą raka z konsolą dj - wymaga wpięcia się do konsoli głównej w danym klubie,

dyskotece bądź plenerze,

efekty typu dym bądź strobo zawsze w tylnej części sceny,

Dj Salis

- Zapewnienie prądu dla urządzeń do pokazu: łączna moc 7kw

- wyłączenie czujników dymu w trakcie próby, w trakcie pokazu oraz włączenie ich dopiero po wywietrzeniu obiektu

- udostępnienie nagłośnienia – wraz z kablem xlr

- udostępnienie sceny lub innego miejsca wykonania pokazu odpowiednio wcześnie w celu bezpiecznego rozłożenia sprzętu oraz wykonania prób